GENETICA MEDICA E LABORATORIO DI MALATTIE GENETICHE

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO PROTOCOLLI

- ESTRAZIONE DI DNA DA CELLULE DELLA MUCOSA BUCCALE

- Raschiarsi con un cucchiaino l’interno della guancia 3-4 volte

- Mettere il cucchiaino in un tubo falcon da 50 ml contenente 3 ml di soluzione Jeffrey’s 1X e sciacquarlo piu’ volte in questa soluzione (suggerimento: chiudere il tubo falcon ed agitarlo piu' volte in modo da sciacquare il cucchiaino)

- Trasferire 2 ml della soluzione in una eppendorf

- Centrifugare a 3000 rpm per 5 min

- Scartare il sovranatante, aggiungere il volume rimanente di soluzione nella stessa eppendorf, e centrifugare a 3000 rpm per 5 min

- Scartare il sovranatante e risospendere il pellet in 200 µl di Jeffrey’s 1X

- Aggiungere Proteinasi K (concentrazione finale 1 mg/ml)

- Agitare per inversione

- Aggiungere SDS (concentrazione finale 2%)

- Incubare a 60C per 10 min

- Aggiungere NaCl (concentrazione finale 2M)

- Agitare vigorosamente qualche secondo

- Centrifugare a 3000 rpm per 15 min

- Trasferire il sovranatante in una nuova eppendorf

- Aggiungere 2,5 volumi di EtOH assoluto

- Mescolare delicatamente per inversione

- Centrifugare a 13000 rpm per 10’

- Scartare il sovranatante e lavare il pellet aggiungendo 500 µl di EtOH 70%

- Centrifugare a 13000 rpm per 5 min

- Scartare il sovranatante

- Ripetere una volta il lavaggio in EtOH 70%

- Scartare completamente il sovranatante e lasciare asciugare il DNA (pellet) all’aria o in stufa a 37C

- Aggiungere 20 µl di TE 1X e risospendere il DNA

- Preparare un gel d’agarosio 0,8%

- Controllare su gel 5 µl di DNA estratto: aggiungere il colorante ORANGE G (concentrazione finale 1X) e caricare su gel. Utilizzare il marker Lambda DNA/HindIII (50 ng/µl)

- Visualizzare le bande e valutare la concentrazione del DNA estratto.

- PCR

  - Allestire la seguente mix

| REAGENTE | CONCENTRAZIONE FINALE |
| --- | --- |
| Templato | 150 ng |
| Buffer | 1X |
| MgCl2 | 1,5 mM |
| dNTPs | 200 µM |
| Primer F | 0,1 µM |
| Primer R | 0,1 µM |
| Taq | 1U/50µl |
| H2O | Fino a 50 µl |

  - PROGRAMMA DI PCR:

Denaturazione iniziale	94C	30 sec

Denaturazione	94C	30 sec

Annealing	56C	1 min	35 cicli

Estensione	72C	2 min

Estensione finale	72C	10 min

  - Preparare un gel d’agarosio alla percentuale ottimale per visualizzare l’amplificato ottenuto.

  - Controllare 3 µl di prodotto di PCR sul gel d’agarosio preparato, dopo aver aggiunto il colorante ORANGE G (concentrazione finale 1X) al DNA. Utilizzare il marker 2-Log DNA Ladder (200 ng/µl).

  - Stimare la concentrazione dell’amplificato.

- PRECIPITAZIONE DEL PRODOTTO DI PCR

  - Aggiungere 1/10 di volume di sodio acetato e 3 volumi di EtOH assoluto

  - Lasciare a -20 o -80C per 30 min

  - Centrifugare a 13000 rpm per 15 min

  - Eliminare il sovranatante e asciugare il DNA

  - Risospendere in 17 µl di H2O.

- DIGESTIONE CON ENZIMA DI RESTRIZIONE HINF I E CORSA SU GEL D’AGAROSIO

  - Aggiungere al prodotto di PCR precipitato il buffer opportuno (concentrazione finale 1X) e l’enzima di restrizione Hinf I (concentrazione iniziale 12000 U/ml). Ricorda: si definisce 1 unità (U) di enzima la quantità necessaria per digerire completamente 1 µg di DNA in 1 h nelle condizioni di reazione ottimali.

  - Incubare 1 h a 37C

  - Preparare un gel d’agarosio alla percentuale ottimale per separare i frammenti ottenuti dalla digestione del DNA

  - Aggiungere a tutto il digerito il colorante ORANGE G (concentrazione finale 1X) e caricarlo sul gel d’agarosio per visualizzare il pattern di restrizione. Utilizzare il marker 2-Log DNA Ladder (200 ng/µl).

Jeffrey's 10X

NaCl	1 M

Tris-HCl pH 8	100 mM

EDTA	100 mM

TE 10X

Tris-HCl pH 8	100 mM

EDTA	10 mM

Figura 1

Figura 2

2-Log DNA Ladder visualizzato dopo colorazione con etidio bromuro in un gel d'agarosio 1%. I valori delle masse sono per 1 µg/lane.

Figura 3

Marker Lambda DNA/HindIII